国家重点监控企业污染源监督性监测信息   2024年12月

| 国家重点污染源名称 | 监测点 位 | 监测日期 监测项目 | PH | 悬浮物（mg/L） | 石油类（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 生化需氧量（mg/L） | 总磷（mg/L） | 色度（倍） | 粪大肠菌（个/L） | 执行标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹州市污水净化公司 | 总排 污口 | 2024.12.9 | 7.8 | 5 | 0.25 | 20 | 0.197 |  | 0.09 |  | 108 | GB18918-2002一级标准A标准 |  |
| 禹州源衡水处理有限公司 | 总排 污口 | 2024.12.9 | 7.5 | 6 | 0.31 | 23 | 1.03 |  | 0.09 |  | 10L | GB18918-2002一级标准A标准 |  |
| 河南泽衡环保科技股份有限公司 | 总排 污口 | 2024.12.9 | 7.2 | 6 | 0.24 | 21 | 1.04 |  | 0.08 |  | 10L | GB18918-2002一级标准A标准 |  |
| 禹州润衡水务有限公司 | 总排 污口 | 2024.12.9 | 7.7 | 6 | 0.26 | 27 | 1.06 |  | 0.08 |  | 10L | GB18918-2002一级标准A标准B标准 |  |
| 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 总排 污口 | 2024.12.9 | 7.4 | 9 | 0.26 | 14 |  |  |  |  |  | 煤炭工业GB20426--2006标准 |  |
| 备注 | - 1、GB18918-2002一级标准A标准：PH 6--9；化学需氧量50；生化需氧量10；悬浮物10；氨氮5（8）；总磷1（0.5）；色度30；粪大肠菌群103 - 2、GB18918-2002一级标准B标准：PH 6--9；化学需氧量60；生化需氧量20；悬浮物20；氨氮8（15）；总磷1（0.5）；色度30；粪大肠菌群104 - 3、括号外数值为水温大于12度的控制目标，括号内数值为小于等于12度时的控制目标；污水净化公司化学需氧量、氨氮执行A标准外，其它项目均执行B标准 - 4、煤炭工业GB20426--2006标准限制：PH6--9; 悬浮物50；石油类5； 化学需氧量50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |